## Arkusz1
0
Tabela przedstawiająca pomiary
Uy, mV
|  | U0 | U1 | U2 | U3
lp | Is,mA | I = 0A | I = 1A | I = 2A | I = 3A |  | I | u(Is) | u(U1) | u(U2) | u(U3)
1 | -6 | -2.2 | -0.6 | 1.1 | 2.9 |  | 2,0%*Wart+5*C | 0.075999 | 0.014313 | 0.133 | 0.12218 |  | 0.078 | 0.1469 | 0.1365 | 0.1254
2 | -5 | -1.8 | -0.5 | 0.9 | 2.4 |  | Is | 0.05846 | 0.014713 | 0.13836 | 0.12959 |  | 0.06 | 0.151 | 0.142 | 0.133
3 | -4 | -1.5 | -0.4 | 0.7 | 1.9 |  | 0,8%*Wart+1*C | 0.040922 | 0.01519 | 0.14449 | 0.13699 |  | 0.042 | 0.1559 | 0.1483 | 0.1406
4 | -3 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | 1.5 |  | U | 0.023384 | 0.015589 | 0.15054 | 0.14518 |  | 0.024 | 0.16 | 0.1545 | 0.149
5 | -2 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 1 |  | 0,5%*Wart+1*C | 0.005846 | 0.016067 | 0.15658 | 0.15326 |  | 0.006 | 0.1649 | 0.1607 | 0.1573
6 | -1 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.011692 | 0.016466 | 0.1634 | 0.16135 |  | 0.012 | 0.169 | 0.1677 | 0.1656
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02923 | 0.016876 | 0.16876 | 0.16876 |  | 0.03 | 0.1732 | 0.1732 | 0.1732
8 | 1 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.4 |  |  | 0.046768 | 0.017353 | 0.17548 | 0.17684 |  | 0.048 | 0.1781 | 0.1801 | 0.1815
9 | 2 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.8 |  |  | 0.064306 | 0.017821 | 0.18162 | 0.18493 |  | 0.066 | 0.1829 | 0.1864 | 0.1898
10 | 3 | 1.2 | 0.4 | -0.4 | -1.3 |  |  | 0.081845 | 0.018298 | 0.18834 | 0.1937 |  | 0.084 | 0.1878 | 0.1933 | 0.1988
11 | 4 | 1.7 | 0.5 | -0.5 | -1.7 |  |  | 0.099383 | 0.018698 | 0.19438 | 0.20188 |  | 0.102 | 0.1919 | 0.1995 | 0.2072
12 | 5 | 2.1 | 0.7 | -0.6 | -2.2 |  |  | 0.11692 | 0.019175 | 0.2012 | 0.20997 |  | 0.12 | 0.1968 | 0.2065 | 0.2155
13 | 6 | 2.5 | 0.8 | -0.8 | -2.6 |  |  | 0.13446 | 0.019643 | 0.20724 | 0.21806 |  | 0.138 | 0.2016 | 0.2127 | 0.2238
1
Od wszystkich napięć poprzecznych odjęliśmy napięcie występujące przy zerwoym prądzie cewki
|  | lp | U1-U0 | U2-U0 | U3-U0
|  | 1 | 0.0016 | 0.0033 | 0.0051 |  |  |  | -6 | -2.2 | -0.6 | 1.1 | 2.9
|  | 2 | 0.0013 | 0.0027 | 0.0042 |  |  |  | -5 | -1.8 | -0.5 | 0.9 | 2.4
|  | 3 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0034 |  |  |  | -4 | -1.5 | -0.4 | 0.7 | 1.9
|  | 4 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0026 |  |  |  | -3 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | 1.5
|  | 5 | 0.0005 | 0.001 | 0.0017 |  |  |  | -2 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 1
|  | 6 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0008 |  |  |  | -1 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.5
|  | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | -0.0003 | -0.0005 | -0.0008 |  |  |  | 1 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.4
|  | 9 | -0.0005 | -0.001 | -0.0016 |  |  |  | 2 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.8
|  | 10 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0025 |  |  |  | 3 | 1.2 | 0.4 | -0.4 | -1.3
|  | 11 | -0.0012 | -0.0022 | -0.0034 |  |  |  | 4 | 1.7 | 0.5 | -0.5 | -1.7
|  | 12 | -0.0014 | -0.0027 | -0.0043 |  |  |  | 5 | 2.1 | 0.7 | -0.6 | -2.2
|  | 13 | -0.0017 | -0.0033 | -0.0051 |  |  |  | 6 | 2.5 | 0.8 | -0.8 | -2.6
2
Na wykresie przedstawiliśmy zależności napięcia Halla $U_H$ w funkcji natężenia prądu sterującego $I_S$
3
Za pomocą programu Graph wyznaczyliśmy współczynniki kierunkowe otrzymanych charakterystyk
U1H | "-0,2736*x^2 - 0,0308" | [8 empty] | -4.9552 | -4.9163 | -5.1218
U2H | "-0,5429*x^2-6,8321" | [6 empty] | -60.8 | -60.3222 | -62.8444
U3H | "-0,8484*x^2+0,0077" | [9 empty] | -4.9978 |  |  | -61.3222
4
Dla wszystkich zależności wyznaczyliśmy stałe Halla $R_H$.
Wzór |  |  |  | 1 | 2 | 3
$$U_H = \frac{AR_HI}{d} \cdot I_S$$
A | d
0.0045 | 0.0815
|  | -6 | -0.0048296 | -0.0049806 | -0.0051315
|  | -5 | -0.0047089 | -0.00489 | -0.0050711
|  | -4 | -0.0049806 | -0.0049806 | -0.0051315
|  | -3 | -0.0048296 | -0.0048296 | -0.0052321 |  | -0.0048271
|  | -2 | -0.0045278 | -0.0045278 | -0.0051315 |  | -0.0047894 |  |  | 0.35556
|  | -1 | -0.0036222 | -0.0045278 | -0.0048296 |  | -0.005056
|  | 1 | -0.0054333 | -0.0045278 | -0.0048296
|  | 2 | -0.0045278 | -0.0045278 | -0.0048296
|  | 3 | -0.0048296 | -0.0048296 | -0.0050309 |  | -0.0048908
|  | 4 | -0.0054333 | -0.0049806 | -0.0051315
|  | 5 | -0.0050711 | -0.00489 | -0.0051919
|  | 6 | -0.0051315 | -0.0049806 | -0.0051315

## Arkusz2
1 | -6 | 0.078 | -2.2 | -3.8 | -1.6 | 0.1469 | -5.3 | -3.1 | 0.1365 | -6.9 | -4.7 | 0.1254
2 | -5 | 0.06 | -1.9 | -3.2 | -1.3 | 0.151 | -4.5 | -2.6 | 0.142 | -5.8 | -3.9 | 0.133
3 | -4 | 0.042 | -1.5 | -2.5 | -1 | 0.1559 | -3.6 | -2.1 | 0.1483 | -4.7 | -3.2 | 0.1406
4 | -3 | 0.024 | -1.1 | -1.9 | -0.8 | 0.16 | -2.7 | -1.6 | 0.1545 | -3.5 | -2.4 | 0.149
5 | -2 | 0.006 | -0.7 | -1.2 | -0.5 | 0.1649 | -1.8 | -1.1 | 0.1607 | -2.3 | -1.6 | 0.1573
6 | -1 | 0.012 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.169 | -0.8 | -0.5 | 0.1677 | -1.1 | -0.8 | 0.1656
7 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 0 | 0 | 0.1732 | 0 | 0 | 0.1732
8 | 1 | 0.048 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1781 | 1 | 0.6 | 0.1801 | 1.2 | 0.8 | 0.1815
9 | 2 | 0.066 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1829 | 1.9 | 1.1 | 0.1864 | 2.4 | 1.6 | 0.1898
10 | 3 | 0.084 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 0.1878 | 2.9 | 1.7 | 0.1933 | 3.7 | 2.5 | 0.1988
11 | 4 | 0.102 | 1.7 | 2.7 | 1 | 0.1919 | 3.8 | 2.1 | 0.1995 | 4.9 | 3.2 | 0.2072
12 | 5 | 0.12 | 2.1 | 3.4 | 1.3 | 0.1968 | 4.8 | 2.7 | 0.2065 | 6.1 | 4 | 0.2155
13 | 6 | 0.138 | 2.5 | 4.1 | 1.6 | 0.2016 | 5.7 | 3.2 | 0.2127 | 7.3 | 4.8 | 0.2238